ОГЗ поз.62

Товарно-сырьевая насосная поз.62 (УПН-250) - углеводород

- Стойка (Ст1)-3 шт. труба диаметр 426х10 длина 7550;

- Стойка (Ст2)-2 шт. труба диаметр 426х10 длина 7300;

- Стойка (Ст3)-3 шт. труба диаметр 426х10 длина 7000;

-  Балка (Б1)-3 шт. спаренный швеллер 16 П (сварен не в коробку, а стенками друг к другу через пластину 4 мм) длина 6200;

- Лист 300х200х10 - 64 шт.;

- Лист 1500х1000х10 - 1 шт.

Товарно-сырьевая насосная поз.62 (УПН-100) - углеводород (отсутствует проект КМ):

- Стойка (Ст1)-3 шт. труба диаметр 219х5 длина 2700;

- Стойка (Ст2)-2 шт. труба диаметр 219х5 длина 2600;

- Стойка (Ст3)-3 шт. труба диаметр 219х5 длина 2500;

-  Балка (Б1)-3 шт.  балка 30  длина 6200;

- Лист 300х300х8 - 5 шт.;

- Лист 1000х1000х10 - 1 шт.