Техническое задание

на поставку лабораторного оборудования для Производственной лаборатории ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»

1. Условия поставки продукции

1.1. Место поставки: склад покупателя ( Кемеровская обл, г. Анжеро-Судженск, район промплощадки ООО «НПЗ «Северный Кузбасс»

1.2. Срок поставки: с момента подписания договора – указать в коммерческом предложении.

2. Стоимость м условия оплаты продукции

2.1. Стоимость продукции должна включать  все налоги, сборы, отчисления и др. платежи, а также транспортные  расходы, которые должны оплачиваться Поставщиком при выполнении Договора, включены в планируемую (предельную) цену.

3. Перечень и объемы поставки продукции

| № | Наименование ТМЦ | Полная характеристика | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Комплект лабораторного оборудования для определения в топливе для реактивных двигателей Джет А-1 Удельной электрической проводимости | Согласно требованиям к характеристикам топлива для реактивных двигателей согласно ТР ТС 013/2011 Приложение 5 (Технический регламент Таможенного союза) | Шт. | 1 |

4. Технические требования

4.1. Все технические характеристики должны соответствовать   Техническому регламенту Таможенного союза « О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту»  (ТР ТС 013/2011) Приложение 5

4.2. К отгружаемой продукции должны быть приложены обязательные документы:

Руководство пользователя, паспорт, документы о первичной поверке или аттестации, ЗИП, минимальный комплект расходных материалов.

4.3.Срок гарантии должен составлять не менее 12 месяцев, считая с момента получения оборудования  покупателем.

5. Требования к поставщику

5.1. Поставщик должен подготовить продукцию к отправке в соответствующей виду транспортировки упаковке, которая исключает повреждение товара при перевозке.

5.2.В случае ненадлежащего качества, продукция  подлежит замене Поставщиком за его счет в адрес Покупателя.

5.3.Поставщик по требованию Заказчика должен обеспечить временное хранение поставляемой продукции на собственных складских помещениях.

Согласовано:

Технический директор ______________________     Г.Е. Кузнецов

Начальник лаборатории _____________________    Л.Г. Клопова